# Phoenix Contact

| № | Фото | Артикул | Обозначение | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0201278 | FBI 3-15 | Мостик винтовой, для параллельного соединения клемм, с винтами, головка винта с изоляцией, 3 контакта, 10 шт. в упаковке | 9 |
| 2 |  | 0201333 | FBI 2-15 | Мостик винтовой, для параллельного соединения клемм, с винтами, головка винта с изоляцией, 2 контакта | 8 |
| 3 |  | 0203276 | FBI 10-10 | Мостик винтовой, 10 контактов, разделяемый, с винтами и изолирующими втулками | 52 |
| 4 |  | 0203454 | FBI 10-12 | Мостик винтовой, 10 контактов, разделяемый, с винтами и изолирующими втулками | 11 |
| 5 |  | 0311087 | URTK/S | Клеммные модули с поперечным подключением, сечение: 0,5 - 6 мм², AWG: 26 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: серый | 2 |
| 6 |  | 0404428 | AB/SS | Опора, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется для общей шины 3 x 10 или 6 x 6 мм, цвет: серый | 8 |
| 7 |  | 0404460 | ABN 2/SS | Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для общей шины 3 мм x 10 мм или 6 мм x 6 мм, высота: 36,8 мм | 1 |
| 8 |  | 0441119 | USLKG 2,5 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,2 - 2,5 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: зеленый, желтый | 1 |
| 9 |  | 0441504 | USLKG 5 | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,2 - 4 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зеленый | 1 |
| 10 |  | 0442079 | USLKG 6 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,2 - 6 мм², ширина: 8,2 мм, цвет: желто-зеленый | 1 |
| 11 |  | 0443023 | USLKG 16 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 4 - 16 мм², AWG: 12 - 3, ширина: 12,2 мм, цвет: зеленый, желтый | 16 |
| 12 |  | 0707060 | DFK-MSTB 2,5/ 8-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: непосредственный монтаж | 5 |
| 13 |  | 0707141 | DFK-MSTB 2,5/ 6-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 6, способ монтажа: непосредственный монтаж | 5 |
| 14 |  | 0707235 | DFK-MSTB 2,5/16-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: непосредственный монтаж | 5 |
| 15 |  | 0707248 | DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: Непосредственный монтаж | 1 |
| 16 |  | 0800886 | E/NS 35 N | Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый | 1 |
| 17 |  | 0805807 | ZB 4,QR: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи поперек полосы: с цифрами по порядку, 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 300 |
| 18 |  | 1050020 | ZB 5,QR: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи поперек полосы: с цифрами по порядку, 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 276 |
| 19 |  | 1051016 | ZB 6,LGS: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи вдоль полосы: с цифрами 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 2088 |
| 20 |  | 1053412 | ZB10,LGS:L1-N,PE | Маркировочная полоса Zack с надписями вдоль полос, полосы с 10 табличками, L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, цвет: белый | 2510 |
| 21 |  | 1711026 | MKDS 3/ 2 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 8 |
| 22 |  | 1712805 | MKDS 3/ 4-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 2 |
| 23 |  | 1713024 | SMKDS 3/ 2 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 35° | 3 |
| 24 |  | 1713082 | SMKDS 3/ 4 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 35° | 5 |
| 25 |  | 1715721 | MKDS 1,5/ 2-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 1 |
| 26 |  | 1715734 | MKDS 1,5/ 3-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 3, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 2 |
| 27 |  | 1715747 | MKDS 1,5/ 4-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 2 |
| 28 |  | 1726040 | MKKDSN 1,5/ 2-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 6 |
| 29 |  | 1726066 | MKKDSN 1,5/ 3-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 3, способ монтажа: пайка, тип подключения: винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 7 |
| 30 |  | 1729018 | MKDSN 1,5/ 2 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 1 |
| 31 |  | 1733431 | SMKDSP 1,5/ 4 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 35° | 5 |
| 32 |  | 1754481 | MSTB 2,5/ 4-ST | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 5 |
| 33 |  | 1754643 | MSTB 2,5/12-ST | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 12, тип подключения: винтовые зажимы | 4 |
| 34 |  | 1757019 | MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, тип подключения: винтовые зажимы | 10 |
| 35 |  | 1757035 | MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 18 |
| 36 |  | 1757048 | MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 5, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 37 |  | 1757051 | MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 6, тип подключения: винтовые зажимы | 4 |
| 38 |  | 1757077 | MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 39 |  | 1757116 | MSTB 2,5/12-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, тип подключения: винтовые зажимы | 2 |
| 40 |  | 1757132 | MSTB 2,5/14-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 14, тип подключения: винтовые зажимы | 3 |
| 41 |  | 1759017 | MSTB 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 2 |
| 42 |  | 1759020 | MSTB 2,5/ 3-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 3, способ монтажа: пайка | 2 |
| 43 |  | 1759033 | MSTB 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 10 |
| 44 |  | 1759046 | MSTB 2,5/ 5-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 5, способ монтажа: пайка | 1 |
| 45 |  | 1759059 | MSTB 2,5/ 6-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 6, способ монтажа: пайка | 2 |
| 46 |  | 1759144 | MSTB 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 5 |
| 47 |  | 1776508 | MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 | Корпусная часть разъема с фланцами с внутренней резьбой, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 1 |
| 48 |  | 1776537 | MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 | Корпусная часть разъема с фланцами с внутренней резьбой, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 5, способ монтажа: пайка | 2 |
| 49 |  | 1776605 | MSTB 2,5/12-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 3 |
| 50 |  | 1777138 | MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: пайка | 1 |
| 51 |  | 1778001 | MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 52 |  | 1778043 | MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 53 |  | 1785942 | ICV 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 2 |
| 54 |  | 1785968 | ICV 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 2 |
| 55 |  | 1786006 | ICV 2,5/ 8-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: пайка | 3 |
| 56 |  | 1786048 | ICV 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 2 |
| 57 |  | 1786174 | IC 2,5/ 2-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, тип подключения: винтовые зажимы | 2 |
| 58 |  | 1786404 | IC 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 2 |
| 59 |  | 1786420 | IC 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 2 |
| 60 |  | 1786446 | IC 2,5/ 6-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 6, способ монтажа: пайка | 2 |
| 61 |  | 1786501 | IC 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 2 |
| 62 |  | 1786857 | MSTB 2,5/ 4-STF | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 5 |
| 63 |  | 1786873 | MSTB 2,5/ 6-STF | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 6, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 64 |  | 1786899 | MSTB 2,5/ 8-STF | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 8, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 65 |  | 1786938 | MSTB 2,5/12-STF | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 12, тип подключения: винтовые зажимы | 5 |
| 66 |  | 1792757 | MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, тип подключения: винтовые зажимы | 4 |
| 67 |  | 1803277 | MC 1,5/ 2-G-3,81 | Корпус, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка | 1 |
| 68 |  | 1803578 | MC 1,5/ 2-ST-3,81 | Вилочная часть, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 2, тип подключения: Винтовые клеммы | 1 |
| 69 |  | 1869062 | SMKDSN 1,5/ 2 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 55° | 9 |
| 70 |  | 1869088 | SMKDSN 1,5/ 4 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 55° | 10 |
| 71 |  | 1869127 | SMKDSN 1,5/ 8 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 8, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 55° | 10 |
| 72 |  | 2770626 | FBRNI 10-6 N | Мостик винтовой, для параллельного соединения клемм, с втулками и винтами в изолирующих втулках для защиты от прикосновения, 10 контактов, разделяемый | 6 |
| 73 |  | 2774017 | UKK 5 | 2-ярусный клеммный блок, винтовой, сечение: 0,2 - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: серый | 14 |
| 74 |  | 2955564 | UM-BEFE 35 | Базовый элемент с защелкивающимися ножками, для монтажа на рейку NS 32 или NS 35/7,5, с ребрами, L = 35 мм | 4 |
| 75 |  | 2955593 | UM-SE | Боковой элемент, для закрытия базового элемента UM-BEFE с двух сторон | 3 |
| 76 |  | 2963310 | SD-D/SC | Розетка для установки на монтажную рейку, цвет корпуса: зеленый, с винтовыми зажимами, вариант для страны: Германия, ширина корпуса 45 мм | 1 |
| 77 |  | 3001624 | FBRN 10-4 N | Мостик винтовой, для параллельного соединения клемм, с втулками и неизолированными винтами, 10 контактов, разделяемый | 6 |
| 78 |  | 3003923 | USLKG10 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,5 - 10 мм², AWG: 24 - 6, ширина: 10,2 мм, цвет: желто-зеленый | 4 |
| 79 |  | 3005853 | USLKG 1,5 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,14 - 1,5 мм², ширина: 4,2 мм, цвет: желто-зеленый | 7 |
| 80 |  | 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7.5 или NS 35/15, в комплекте с маркировочными полосами ZB 5 и ZBF 5, держателями маркировки клеммной колодки KLM 2 и KLM, возможность установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый | 2 |
| 81 |  | 3031212 | ST 2,5 | Проходные клеммы с пружинными контактами, сечение: 0,2 - 2,5 мм², ширина: 5,2 мм, цвет: серый | 1 |
| 82 |  | 3200577 | AI 25 -16 YE | Кабельные наконечники с пластмассовыми втулками, цвета в соответствии с DIN 46228-4 1990-09 | 2 |
| 83 |  | 3624449 |  |  | 1 |