# Предлагаем продукцию Phoenix Contact со склада со скидкой до 50 %

| № | Фото | Артикул | Обозна-чение | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0201278 | FBI 3-15 | Мостик винтовой, для параллельного соединения клемм, с винтами, головка винта с изоляцией, 3 контакта, 10 шт. в упаковке | 9 |
| 2 |  | 0201333 | FBI 2-15 | Мостик винтовой, для параллельного соединения клемм, с винтами, головка винта с изоляцией, 2 контакта | 8 |
| 3 |  | 0203250 | FBI 10- 6 | Мостик винтовой, 10 контактов, разделяемый, с винтами и изолирующими втулками | 1 |
| 4 |  | 0203276 | FBI 10-10 | Мостик винтовой, 10 контактов, разделяемый, с винтами и изолирующими втулками | 52 |
| 5 |  | 0203454 | FBI 10-12 | Мостик винтовой, 10 контактов, разделяемый, с винтами и изолирующими втулками | 11 |
| 6 |  | 0310020 | D-URTK | Концевая крышка, ширина: 2,2 мм, цвет: серый | 30 |
| 7 |  | 0311087 | URTK/S | Клеммные модули с поперечным подключением, сечение: 0,5 - 6 мм², AWG: 26 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: серый | 2 |
| 8 |  | 0321022 | D-URTK/SS | Концевая крышка, ширина: 1 мм, цвет: серый | 10 |
| 9 |  | 0404017 | AK 4 | Клеммный модуль питания, сечение: 0,5 - 4 мм², ширина: 7 мм | 6 |
| 10 |  | 0404033 | AK 16 | Клеммный модуль питания, сечение: 1,5 - 16 мм², ширина: 10 мм | 1 |
| 11 |  | 0404428 | AB/SS | Опора, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется для общей шины 3 x 10 или 6 x 6 мм, цвет: серый | 8 |
| 12 |  | 0404460 | ABN 2/SS | Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для общей шины 3 мм x 10 мм или 6 мм x 6 мм, высота: 36,8 мм | 1 |
| 13 |  | 0441119 | USLKG 2,5 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,2 - 2,5 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: зеленый, желтый | 1 |
| 14 |  | 0441504 | USLKG 5 | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,2 - 4 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зеленый | 1 |
| 15 |  | 0442079 | USLKG 6 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,2 - 6 мм², ширина: 8,2 мм, цвет: желто-зеленый | 2 |
| 16 |  | 0443023 | USLKG 16 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 4 - 16 мм², AWG: 12 - 3, ширина: 12,2 мм, цвет: зеленый, желтый | 16 |
| 17 |  | 0706016 | DFK-2,8 | Проходная клемма, с внутренними контактами под пайку / разъемами для подключения плоского штекера 2,8 мм, для стенок толщиной 1,5 мм | 4 |
| 18 |  | 0707060 | DFK-MSTB 2,5/ 8-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: непосредственный монтаж | 5 |
| 19 |  | 0707141 | DFK-MSTB 2,5/ 6-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 6, способ монтажа: непосредственный монтаж | 5 |
| 20 |  | 0707235 | DFK-MSTB 2,5/16-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: непосредственный монтаж | 5 |
| 21 |  | 0707248 | DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: Непосредственный монтаж | 1 |
| 22 |  | 0708357 | DFK 4 | Проходная клемма, с изолированным корпусом желто-зеленого цвета, для стенок толщиной 1,5 мм | 4 |
| 23 |  | 0800886 | E/NS 35 N | Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый | 1 |
| 24 |  | 0803595 | ZBFM 5/WH: UNBEDRUCKT | Маркировочный лист Zack, плоский, без надписей: 120 табличек, 10 полос по 12 табличек, для маркировки 120 клемм с шагом 5,2 мм, маркируются с помощью B-STIFT или системы CMS, цвет: белый | 19 |
| 25 |  | 0804109 | SK 3,81/2,8: FORTL.ZAHLEN | Листы с самоклеющейся маркировкой с полосами по 10 карточек каждая, надписи вдоль полос, 14 полос с одинаковыми надписями (десятками), например, 1-10, 11-20... до 91-(99)100, одного комплекта достаточно для маркировки 140 клемм | 10 |
| 26 |  | 0805001 | ZB 4 : UNBEDRUCKT | Маркировочная полоса Zack, без надписей: 10 табличек, для маркировки по месту с помощью B-STIFT, ZB-T или системы CMS, комплекта достаточно для маркировки 100 клемм, цвет: белый | 14 |
| 27 |  | 0805739 | ZB 4,LGS: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, надписи вдоль полосы: 10 элементов, с цифрами, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, цвет: белый | 160 |
| 28 |  | 0805807 | ZB 4,QR: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи поперек полосы: с цифрами по порядку, 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 300 |
| 29 |  | 0808794 | ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT | Маркировочная полоса Zack, плоская, без надписей: 10 табличек, для маркировки по месту с помощью B-STIFT или ZB-T, оптовая упаковка, комплекта достаточно для маркировки 1000 клемм, цвет: белый | 200 |
| 30 |  | 1004115 | WS 3- 6 | Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 3 клеммных модуля, шаг 6 мм | 1 |
| 31 |  | 1013847 | PATG 1/23 | Держатель маркировки проводника, закрытый, ширина 23 мм, для кабелей диаметром 1,5 - 2,5 мм | 1 |
| 32 |  | 1050004 | ZB 5 : UNBEDRUCKT | Маркировочная полоса Zack, без надписей, 10 табличек, для маркировки по месту с помощью B-Stift, ZB-T или системы CMS, комплекта достаточно для маркировки 100 клемм, для клеммных модулей шириной 5,2 мм, цвет: белый | 161 |
| 33 |  | 1050017 | ZB 5,LGS: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи вдоль полосы: с цифрами 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 90 |
| 34 |  | 1050020 | ZB 5,QR: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи поперек полосы: с цифрами по порядку, 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 276 |
| 35 |  | 1050415 | ZB 5,LGS:L1-N,PE | Маркировочная полоса Zack с надписями вдоль полос, полосы с 10 табличками, L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, цвет: белый | 19 |
| 36 |  | 1051003 | ZB 6: UNBEDRUCKT | Маркировочная полоса Zack без надписей, полосы с 10 табличками для самостоятельной маркировки с помощью B-STIFT или системы CMS, для клемм шириной: 6,2 мм, цвет: белый | 1 |
| 37 |  | 1051016 | ZB 6,LGS: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи вдоль полосы: с цифрами 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 2088 |
| 38 |  | 1051029 | ZB 6,QR: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи поперек полосы: с цифрами по порядку, 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 37 |
| 39 |  | 1052015 | ZB 8,LGS: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи вдоль полосы: с цифрами 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 94 |
| 40 |  | 1052028 | ZB 8,QR: FORTL.ZAHLEN | Маркировочная планка Zack, 10 табличек, надписи поперек полосы: с цифрами по порядку, 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, цвет: белый | 5 |
| 41 |  | 1053412 | ZB10,LGS:L1-N,PE | Маркировочная полоса Zack с надписями вдоль полос, полосы с 10 табличками, L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, цвет: белый | 2510 |
| 42 |  | 1201442 | E/UK | Концевой держатель, служит в качестве опоры для модуля электронного устройства. При вертикальном монтаже необходимо использовать по 2 концевых держателя. | 1 |
| 43 |  | 1401637 |  |  | 1 |
| 44 |  | 1506778 | SACC-M 8FS-3PCON | Штекер датчика / исполнительного элемента, гнездовые контакты, прямой, 3-контактный, M8, Piercecon, металлическая накатанная гайка, макс. диаметр кабеля 5 мм | 1 |
| 45 |  | 1641510 | HC-A3-BUQ1,5-TFL-G-PA | Корпус с кабельным сальником HEAVYCON QUICKON A3, крепление одной защелкой, 3-полюсный, с зажимом для подключения PE, розетка, подключение QUICKON, прямое подключение кабеля | 8 |
| 46 |  | 1641581 | HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA | Корпус с кабельным сальником HEAVYCON QUICKON A3, крепление одной защелкой, 3-полюсный, с зажимом для подключения PE, штекер, подключение QUICKON, прямое подключение кабеля | 6 |
| 47 |  | 1676886 | HC-DS-PG21-E | Прижимная винтовая деталь с раструбным элементом для защиты кабеля, для зажимов 15...21 мм | 1 |
| 48 |  | 1694350 | SACC-M12FS-5CON-PG 7-SH | Штекер датчика / исполнительного элемента, гнездовые контакты, прямой, 5-контактный, M12, экранированный, с механическим ключом А-типа, резьбовое соединение, металлическая накатанная гайка, кабельный ввод Pg7 | 1 |
| 49 |  | 1711026 | MKDS 3/ 2 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 8 |
| 50 |  | 1712805 | MKDS 3/ 4-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 2 |
| 51 |  | 1713024 | SMKDS 3/ 2 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 35° | 3 |
| 52 |  | 1713082 | SMKDS 3/ 4 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 35° | 5 |
| 53 |  | 1715721 | MKDS 1,5/ 2-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 1 |
| 54 |  | 1715734 | MKDS 1,5/ 3-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 3, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 2 |
| 55 |  | 1715747 | MKDS 1,5/ 4-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 2 |
| 56 |  | 1721731 | MKKDS 3/ 3-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 22 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 3, способ монтажа: пайка, тип подключения: винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 2 |
| 57 |  | 1726040 | MKKDSN 1,5/ 2-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 6 |
| 58 |  | 1726066 | MKKDSN 1,5/ 3-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 3, способ монтажа: пайка, тип подключения: винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 7 |
| 59 |  | 1729018 | MKDSN 1,5/ 2 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0° | 1 |
| 60 |  | 1733415 | SMKDSP 1,5/ 2 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 35° | 2 |
| 61 |  | 1733431 | SMKDSP 1,5/ 4 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 35° | 5 |
| 62 |  | 1754481 | MSTB 2,5/ 4-ST | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 5 |
| 63 |  | 1733570 | SMKDSP 1,5/ 2-5,08 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 35° |  |
| 64 |  | 1754643 | MSTB 2,5/12-ST | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 12, тип подключения: винтовые зажимы | 4 |
| 65 |  | 1754724 | MSTB 2,5/16-ST | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 16, тип подключения: винтовые зажимы | 5 |
| 66 |  | 1755736 | MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 7 |
| 67 |  | 1755749 | MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 3, способ монтажа: пайка | 1 |
| 68 |  | 1755752 | MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 9 |
| 69 |  | 1755765 | MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 5, способ монтажа: пайка | 1 |
| 70 |  | 1755817 | MSTBVA 2,5/10-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 10, способ монтажа: пайка | 2 |
| 71 |  | 1755833 | MSTBVA 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 1 |
| 72 |  | 1755859 | MSTBVA 2,5/14-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 14, способ монтажа: пайка | 2 |
| 73 |  | 1755862 | MSTBVA 2,5/15-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 15, способ монтажа: пайка | 2 |
| 74 |  | 1757019 | MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, тип подключения: винтовые зажимы | 10 |
| 75 |  | 1757022 | MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 3, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 76 |  | 1757035 | MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 18 |
| 77 |  | 1757048 | MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 5, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 78 |  | 1757051 | MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 6, тип подключения: винтовые зажимы | 4 |
| 79 |  | 1757077 | MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 80 |  | 1757093 | MSTB 2,5/10-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 10, тип подключения: винтовые зажимы | 3 |
| 81 |  | 1757116 | MSTB 2,5/12-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, тип подключения: винтовые зажимы | 2 |
| 82 |  | 1757132 | MSTB 2,5/14-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 14, тип подключения: винтовые зажимы | 3 |
| 83 |  | 1757145 | MSTB 2,5/15-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 15, тип подключения: винтовые зажимы | 4 |
| 84 |  | 1757158 | MSTB 2,5/16-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 16, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 85 |  | 1757242 | MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 10 |
| 86 |  | 1757268 | MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 10 |
| 87 |  | 1757307 | MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: пайка | 3 |
| 88 |  | 1757323 | MSTBA 2,5/10-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 10, способ монтажа: пайка | 2 |
| 89 |  | 1757349 | MSTBA 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 3 |
| 90 |  | 1757365 | MSTBA 2,5/14-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 14, способ монтажа: пайка | 1 |
| 91 |  | 1757378 | MSTBA 2,5/15-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 15, способ монтажа: пайка | 3 |
| 92 |  | 1757381 | MSTBA 2,5/16-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: пайка | 2 |
| 93 |  | 1758018 | MSTBV 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 6 |
| 94 |  | 1758021 | MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 3, способ монтажа: пайка | 2 |
| 95 |  | 1758034 | MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 9 |
| 96 |  | 1758047 | MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 5, способ монтажа: пайка | 2 |
| 97 |  | 1758076 | MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: пайка | 1 |
| 98 |  | 1758092 | MSTBV 2,5/10-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 10, способ монтажа: пайка | 2 |
| 99 |  | 1758115 | MSTBV 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 3 |
| 100 |  | 1758131 | MSTBV 2,5/14-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 14, способ монтажа: пайка | 2 |
| 101 |  | 1758157 | MSTBV 2,5/16-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: пайка | 2 |
| 102 |  | 1759017 | MSTB 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 2 |
| 103 |  | 1759020 | MSTB 2,5/ 3-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 3, способ монтажа: пайка | 2 |
| 104 |  | 1759033 | MSTB 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 10 |
| 105 |  | 1759046 | MSTB 2,5/ 5-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 5, способ монтажа: пайка | 1 |
| 106 |  | 1759059 | MSTB 2,5/ 6-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 6, способ монтажа: пайка | 2 |
| 107 |  | 1759114 | MSTB 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 4 |
| 108 |  | 1759130 | MSTB 2,5/14-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 14, способ монтажа: пайка | 2 |
| 109 |  | 1759143 | MSTB 2,5/15-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 15, способ монтажа: пайка | 2 |
| 110 |  | 1759156 | MSTB 2,5/16-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: пайка | 1 |
| 111 |  | 1776508 | MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 | Корпусная часть разъема с фланцами с внутренней резьбой, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 1 |
| 112 |  | 1776537 | MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 | Корпусная часть разъема с фланцами с внутренней резьбой, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 5, способ монтажа: пайка | 2 |
| 113 |  | 1776605 | MSTB 2,5/12-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 3 |
| 114 |  | 1776647 | MSTB 2,5/16-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: пайка | 2 |
| 115 |  | 1777086 | MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 3, способ монтажа: пайка | 2 |
| 116 |  | 1777099 | MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 2 |
| 117 |  | 1777109 | MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 5, способ монтажа: пайка | 2 |
| 118 |  | 1777112 | MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 6, способ монтажа: пайка | 1 |
| 119 |  | 1777138 | MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: пайка | 1 |
| 120 |  | 1777154 | MSTBV 2,5/10-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 10, способ монтажа: пайка | 2 |
| 121 |  | 1777170 | MSTBV 2,5/12-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 1 |
| 122 |  | 1777206 | MSTBV 2,5/15-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 15, способ монтажа: пайка | 2 |
| 123 |  | 1777992 | MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 3, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 124 |  | 1778001 | MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 125 |  | 1778043 | MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 126 |  | 1778124 | MSTB 2,5/16-STF-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 16, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 127 |  | 1779987 | MSTBT 2,5/ 2-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, тип подключения: винтовые зажимы | 20 |
| 128 |  | 1780002 | MSTBT 2,5/ 4-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 20 |
| 129 |  | 1781085 | MSTBT 2,5/12-ST-5,08 | Штекер COMBICON, 12 контактов | 5 |
| 130 |  | 1785942 | ICV 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 2 |
| 131 |  | 1785968 | ICV 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 2 |
| 132 |  | 1786006 | ICV 2,5/ 8-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: пайка | 3 |
| 133 |  | 1786048 | ICV 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 2 |
| 134 |  | 1786174 | IC 2,5/ 2-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, тип подключения: винтовые зажимы | 2 |
| 135 |  | 1786190 | IC 2,5/ 4-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 136 |  | 1786213 | IC 2,5/ 6-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 6, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 137 |  | 1786271 | IC 2,5/12-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, тип подключения: винтовые зажимы | 2 |
| 138 |  | 1786404 | IC 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка | 2 |
| 139 |  | 1786420 | IC 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка | 2 |
| 140 |  | 1786446 | IC 2,5/ 6-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 6, способ монтажа: пайка | 2 |
| 141 |  | 1786501 | IC 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: пайка | 2 |
| 142 |  | 1786857 | MSTB 2,5/ 4-STF | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 5 |
| 143 |  | 1786873 | MSTB 2,5/ 6-STF | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 6, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 144 |  | 1786899 | MSTB 2,5/ 8-STF | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 8, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 145 |  | 1786938 | MSTB 2,5/12-STF | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 12, тип подключения: винтовые зажимы | 5 |
| 146 |  | 1786970 | MSTB 2,5/16-STF | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 16, тип подключения: винтовые зажимы | 6 |
| 147 |  | 1788114 | UMSTBVK 2,5/ 2-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: на монтажную рейку | 2 |
| 148 |  | 1788130 | UMSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: на монтажную рейку | 1 |
| 149 |  | 1788172 | UMSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: на монтажную рейку | 2 |
| 150 |  | 1788211 | UMSTBVK 2,5/12-G-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: на монтажную рейку | 2 |
| 151 |  | 1792016 | MVSTBR 2,5/ 2-ST | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 2, тип подключения: винтовые зажимы | 4 |
| 152 |  | 1792757 | MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08 | Штекерная часть, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 2, тип подключения: винтовые зажимы | 4 |
| 153 |  | 1803277 | MC 1,5/ 2-G-3,81 | Корпус, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка | 1 |
| 154 |  | 1803280 | MC 1,5/ 3-G-3,81 | Корпус, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 3, способ монтажа: пайка | 1 |
| 155 |  | 1803332 | MC 1,5/ 8-G-3,81 | Корпус, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 8, способ монтажа: пайка | 2 |
| 156 |  | 1803374 | MC 1,5/12-G-3,81 | Корпус, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 12, способ монтажа: пайка | 1 |
| 157 |  | 1803426 | MCV 1,5/ 2-G-3,81 | Корпус, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка | 2 |
| 158 |  | 1803442 | MCV 1,5/ 4-G-3,81 | Корпус, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка | 1 |
| 159 |  | 1803523 | MCV 1,5/12-G-3,81 | Корпус, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 12, способ монтажа: пайка | 2 |
| 160 |  | 1803578 | MC 1,5/ 2-ST-3,81 | Вилочная часть, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 2, тип подключения: Винтовые клеммы | 1 |
| 161 |  | 1803581 | MC 1,5/ 3-ST-3,81 | Вилочная часть, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 3, тип подключения: Винтовые клеммы | 2 |
| 162 |  | 1803675 | MC 1,5/12-ST-3,81 | Вилочная часть, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 12, тип подключения: Винтовые клеммы | 1 |
| 163 |  | 1827596 | DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: непосредственный монтаж | 5 |
| 164 |  | 1829358 | DFK-MC 1,5/ 3-GF-3,81 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество контактов: 3, способ монтажа: непосредственный монтаж | 5 |
| 165 |  | 1829361 | DFK-MC 1,5/ 4-GF-3,81 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: непосредственный монтаж | 5 |
| 166 |  | 1837337 | KGG-PC 4/ 4-F | Корпус кабельного разъема, закрепляемого винтами на фланцах, для кабелей диаметром 6 - 13,5 мм, кабельный зажим, маркировочные полосы и держатель маркировки с прозрачной крышкой прилагаются, цвет: зеленый, количество контактов: 4 | 1 |
| 167 |  | 1840573 | DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 20 А, расчетное напряжение: 400 В, шаг: 7,62 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: непосредственный монтаж | 1 |
| 168 |  | 1848915 | PC 4 HV/ 4-ST-7,62 | Штекерная часть, номинальный ток: 20 А, расчетное напряжение: 800 В, шаг: 7,62 мм, количество контактов: 4, тип подключения: винтовые зажимы | 1 |
| 169 |  | 1850495 | MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 8, способ монтажа: пайка | 2 |
| 170 |  | 1852370 | MCC 1/ 3-STZF-3,81 | Штекерная часть, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество контактов: 3, тип подключения: подключение обжимом | 1 |
| 171 |  | 1852383 | MCC 1/ 4-STZF-3,81 | Штекерная часть, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество контактов: 4, тип подключения: подключение обжимом | 1 |
| 172 |  | 1852422 | MCC 1/ 8-STZF-3,81 | Штекерная часть, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество контактов: 8, тип подключения: подключение обжимом | 1 |
| 173 |  | 1857919 | IMC 1,5/ 5-ST-3,81 | Вилочная часть, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение: 160 В, шаг: 3,81 мм, количество полюсов: 5, тип подключения: Винтовые клеммы | 1 |
| 174 |  | 1869062 | SMKDSN 1,5/ 2 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 55° | 9 |
| 175 |  | 1869088 | SMKDSN 1,5/ 4 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 4, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 55° | 10 |
| 176 |  | 1869127 | SMKDSN 1,5/ 8 | Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 8, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 55° | 10 |
| 177 |  | 1899126 | DFK-MSTBA 2,5/16-GF-5,08 | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: пайка | 1 |
| 178 |  | 1899867 | EMSTBA 2,5/ 4-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: запрессовка | 1 |
| 179 |  | 1899948 | EMSTBA 2,5/12-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: запрессовка | 1 |
| 180 |  | 1899980 | EMSTBA 2,5/16-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: запрессовка | 1 |
| 181 |  | 1900219 | EMSTB 2,5/16-GF | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: запрессовка | 3 |
| 182 |  | 1914071 | EMSTBV 2,5/ 4-GF | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 200 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: запрессовка | 1 |
| 183 |  | 1914878 | EMSTBVA 2,5/ 4-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 200 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: запрессовка | 1 |
| 184 |  | 1914959 | EMSTBVA 2,5/12-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 200 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: запрессовка | 1 |
| 185 |  | 1914991 | EMSTBVA 2,5/16-G | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 200 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: запрессовка | 1 |
| 186 |  | 1915165 | EMSTBV 2,5/12-GF | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 200 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 12, способ монтажа: запрессовка | 1 |
| 187 |  | 1915204 | EMSTBV 2,5/16-GF | Корпусная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 200 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 16, способ монтажа: запрессовка | 1 |
| 188 |  | 2303239 | USBR 2-7 | Коммутационные перемычки, 2 контакта | 1 |
| 189 |  | 2757102 | UEGH 22,5 | Корпус для электронных устройств в сборе, двухъярусный, с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для одной печатной платы | 2 |
| 190 |  | 2770024 | D-UKK 3/5 | Концевая крышка для клеммной колодки, цвет: 2,5 мм, цвет: черный | 155 |
| 191 |  | 2770626 | FBRNI 10-6 N | Мостик винтовой, для параллельного соединения клемм, с втулками и винтами в изолирующих втулках для защиты от прикосновения, 10 контактов, разделяемый | 6 |
| 192 |  | 2770642 | FBRI 10-5 N | Мостик винтовой, для параллельного соединения клемм, с втулками и винтами в изолирующих втулках для защиты от прикосновения, 10 контактов, разделяемый | 1 |
| 193 |  | 2774017 | UKK 5 | 2-ярусный клеммный блок, винтовой, сечение: 0,2 - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: серый | 14 |
| 194 |  | 2955564 | UM-BEFE 35 | Базовый элемент с защелкивающимися ножками, для монтажа на рейку NS 32 или NS 35/7,5, с ребрами, L = 35 мм | 4 |
| 195 |  | 2955593 | UM-SE | Боковой элемент, для закрытия базового элемента UM-BEFE с двух сторон | 3 |
| 196 |  | 2963255 | IEG 45-3LA/100/21 | Модуль индикации наличия напряжения, с выходом релейного контакта, 1 переключающий контакт, рабочее напряжение 100 В перемен. тока | 1 |
| 197 |  | 2963310 | SD-D/SC | Розетка для установки на монтажную рейку, цвет корпуса: зеленый, с винтовыми зажимами, вариант для страны: Германия, ширина корпуса 45 мм | 1 |
| 198 |  | 3001022 | D-UK 2,5 | Концевая крышка, ширина: 1,5 мм, цвет: серый | 1 |
| 199 |  | 3001501 | UK 3 N | Универсальная клемма, винтовая, сечение: 0,2 - 2,5 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: серый | 1 |
| 200 |  | 3001624 | FBRN 10-4 N | Мостик винтовой, для параллельного соединения клемм, с втулками и неизолированными винтами, 10 контактов, разделяемый | 6 |
| 201 |  | 3003020 | D-UK 4/10 | Концевая крышка, ширина: 1,8 мм, цвет: серый | 1 |
| 202 |  | 3003224 | ATP-UK | Перегородка, для оптической и электрической изоляции клеммных групп, ширина: 1,5 мм, цвет: серый | 2 |
| 203 |  | 3003347 | UK 2,5 N | Универсальная клемма, винтовая, сечение: 0,2 - 2,5 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: серый | 1 |
| 204 |  | 3003350 | UK 2,5 N BU | Универсальная клемма, винтовая, сечение: 0,2 - 2,5 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: синий | 1 |
| 205 |  | 3003716 | MZB 1,5 | Проходная клемма с пружинными контактами, устанавливается на рейку, сечение: 0,14 - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 5,2 мм, цвет: серый | 1 |
| 206 |  | 3003761 | MZB 1,5-F | Мини-блок с пружинными клеммами, фланцевые клеммы, монтаж вместе с промежуточной клеммой и перегородкой, цвет серый, ширина клеммы 11 мм | 6 |
| 207 |  | 3003839 | MZDB 1,5-F | Мини-блок с пружинными клеммами, фланцевые клеммы, монтаж вместе с промежуточной клеммой и перегородкой, цвет: серый | 2 |
| 208 |  | 3003855 | MZDB 1,5-M GNYE | Пружинные заземляющие клеммы, для непосредственного монтажа без рейки, цвет желто-зеленый, ширина клеммы 10,4 мм | 9 |
| 209 |  | 3003868 | MZDB 1,5-M BU | Мини-блок с пружинными клеммами, сдвоенные промежуточные клеммы, монтаж вместе с фланцевой клеммой и перегородкой, цвет синий, ширина клеммы 10,4 мм | 3 |
| 210 |  | 3003923 | USLKG10 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,5 - 10 мм², AWG: 24 - 6, ширина: 10,2 мм, цвет: желто-зеленый | 4 |
| 211 |  | 3004362 | UK 5 N | Универсальные клеммы с винтовым зажимом, сечение: 0,2 - 4 мм², AWG: 30 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: серый | 1 |
| 212 |  | 3004524 | UK 6 N | Универсальная клемма, винтовая, сечение: 0,2 - 6 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: серый | 1 |
| 213 |  | 3005073 | UK 10 N | Универсальная клемма, винтовая, сечение: 0,5 - 10 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 10,2 мм | 1 |
| 214 |  | 3005358 | MZB 1,5-F BU | Мини-блок с пружинными клеммами, фланцевые клеммы, монтаж вместе с промежуточной клеммой и перегородкой, цвет синий, ширина клеммы 11 мм | 6 |
| 215 |  | 3005853 | USLKG 1,5 N | Универсальные заземляющие клеммы, винтовые, сечение: 0,14 - 1,5 мм², ширина: 4,2 мм, цвет: желто-зеленый | 7 |
| 216 |  | 3006027 | D-UK 16 | Концевая крышка, ширина: 1,5 мм, цвет: серый | 375 |
| 217 |  | 3006043 | UK 16 N | Универсальная клемма, винтовая, сечение: 4 - 16 мм², AWG: 12 - 4, ширина: 12,2 мм, цвет: серый | 9 |
| 218 |  | 3008012 | UK 35 | Универсальная клемма, винтовая, сечение: 0,75 - 35 мм², AWG: 18 - 1/0, ширина: 15,2 мм, цвет: серый | 1 |
| 219 |  | 3008096 | TP-UK 35 | Перегородка, ширина: 7,5 мм, цвет: серый | 20 |
| 220 |  | 3022218 | CLIPFIX 35 | Концевой держатель для быстрого монтажа, для 35-миллиметровой монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, в комплекте с маркировочными полосами ZB 8 и ZB 8/27, держателями маркировки клеммной колодки KLM 2 и KLM, ширина: 9,5 мм, цвет: серый | 1 |
| 221 |  | 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7.5 или NS 35/15, в комплекте с маркировочными полосами ZB 5 и ZBF 5, держателями маркировки клеммной колодки KLM 2 и KLM, возможность установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый | 2 |
| 222 |  | 3024177 | D-MZB 1,5 | Крышка, ширина: 4 мм, цвет: серый | 50 |
| 223 |  | 3024180 | D-MZB 1,5-F | Крышка, с фланцем, цвет: серый | 34 |
| 224 |  | 3024193 | D-MZB 1,5-NS35 | Крышка, ширина: 4 мм, цвет: серый | 40 |
| 225 |  | 3025163 | SK 8 | Экранирующая клемма, для закрепления экрана на общей шине, тип SK 8 | 1 |
| 226 |  | 3025189 | SK 20 | Экранирующая клемма, для закрепления экрана на общей шине, тип SK 20 | 1 |
| 227 |  | 3030417 | D-ST 2,5 | Крышка, ширина: 2,2 мм, длина: 48,5 мм, цвет: серый | 25 |
| 228 |  | 3031212 | ST 2,5 | Проходные клеммы с пружинными контактами, сечение: 0,2 - 2,5 мм², ширина: 5,2 мм, цвет: серый | 1 |
| 229 |  | 3200577 | AI 25 -16 YE | Кабельные наконечники с пластмассовыми втулками, цвета в соответствии с DIN 46228-4 1990-09 | 2 |
| 230 |  | 3624449 |  |  | 1 |

По вопросам приобретения продукции «Phoenix Contact» звоните по тел.: (044) 484-75-51, 484-75-52.